附表16

建筑节能受检项目应提交的备检资料清单和应通知的参检人员名单

一、施工图设计文件

- 设计图纸（全套、含总平面） - 设计变更、修改通知单 - 建筑节能备案表 - 建筑节能热工计算书[含规定性指标计算及规定性指标允许超出限值项超过标准规定的性能指标的能耗计算，权衡判断的能耗计算书（文件）等 - 施工图设计审查意见书，合格书 - 热负荷和逐项逐时的冷负荷计算书（公共建筑） - 采暖与空调水系统水力计算书（公共建筑）

二、受检项目设计、审查参检人员

- 设计单位：项目总负责人、建筑、结构、暖通空调、电气、给排水专业设计人员，前三人必须到场。 - 图审机构：项目负责人、建筑、结构、暖通空调、电气、给排水专业设计人员，前三人必须到场。

三、施工单位准备资料

- 施工图及施工图纸会审记录，设计变更记录 - 施工组织设计（节能专项） - 与建筑节能相关的技术标准 - 节能分部、分项工程和检验批的质量验收记录 - 建筑节能材料、设备和构件的出厂合格证、出厂检验报告、进场复检报告 - 节能分部、分项隐蔽工程验收记录 - 项目施工方技术负责人 - 建筑节能信息公示资料

四、监理单位准备资料

- 施工方案审批记录 - 监理细则（节能专项） - 建筑节能材料、设备和构件的见证取样记录 - 建筑节能工程分部、分项工程关键部位旁站记录 - 项目监理单位总监 - 当地质监站总工（技术负责人）