附件：

新型墙体材料分类和基准退付比例表

| 墙材类别 | 用于承重墙体 | 用于非承重墙体 | 基准退付比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 1、MU 15及以上蒸压粉煤灰多孔砖（GB 26541-2011） 2、MU 15及以上蒸压粉煤灰砖（JC 239-2001) 3、B07级和 B08级蒸压加气混凝土砌块（GB/T 11968-2006） | 1、B05级蒸压加气混凝土砌块（GB/T 11968-2006） 2、石膏砌块（JC/T 698-2010） 3、蒸压加气混凝土板（GB 15762-2008） 4、建筑隔墙用轻质条板（GB/T 23451-2009） 5、石膏空心条板（JC/T 829-2010） 6、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（GB/T 19631-2005） 7、建筑用金属面绝热夹芯板（GB/T 23932-2009） 8、钢丝网架聚苯乙烯夹芯板（JC623-1996） | 100 |
| B类 | 1、MU7.5及以上普通混凝土小型空心砌块（GB 8239-1997） 2、MU15及以上蒸压灰砂多孔砖（JC/T 637-2009） 3、MU15及以上承重混凝土多孔砖（GB 25779-2010） | 1、建筑平板（纸面石膏板GB/T 9775-2008、纤维增强硅酸钙板JC/T 564.1-2008、纤维增强低碱度水泥建筑平板JC/T 626-2008、维纶纤维增强水泥平板JC/T 671-2008） 2、800级及以下陶粒轻集料混凝土小型空心砌块（GB/T l5229-2011） 3、B06级蒸压加气混凝土砌块（GB/T 11968-2006） 4、非粘土烧结保温砖与保温砌块（GB26538-2011） 5、900--1100级非承重混凝土空心砖（GB 24492-2009） | 75 |
| C类 | 1、MU7.5及以上粉煤灰混凝土小型空心砌块（JC/T 862-2008） 2、MU15及以上混凝土实心砖（GB/T 21144-2007） 3、非粘土烧结多孔砖和多孔砌块（GB 13544-2011） 4、其它已认定承重墙材 | 1、900级和1000级轻集料混凝土小型空心砌块（GB/T l5229-2011） 2、1100级及以下非粘土烧结空心砖和空心砌块（GB 13545-2003） 3、其它已认定非承重墙材 | 50 |

注：1、工程验收和核验范围包括墙体、围墙、临时设施和正负零以下工程。

2、凡在非承重墙体部位使用承重用墙材的，不予退付。

3、非本表范围内以及不符合GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》和相关应用标准要求的产品，不予退付。