鄂建专〔2012〕70号

关于非粘土烧结保温空心砖和砌块墙体保温系统

相关规程备案的论证意见

2012年11月20日，受湖北省住房和城乡建设厅委托，湖北省工程建设专家委员会组织专家在武汉对非粘土烧结保温空心砖和砌块墙体自保温系统的相关规程——《烧结自保温砖和砌块墙体保温系统技术规程》DBJ51/T002-2011和《烧结自保温空心砖和砌块墙体构造》DBJT20-60（川10J156）进行备案论证，经专家讨论，形成如下意见：

一、非粘土烧结保温空心砖和砌块墙体保温系统是一种新型保温隔热墙体体系，可应用于湖北省框架、剪力墙结构自承重填充墙体。

二、在试点推广阶段，可参照四川省《烧结自保温砖和砌块墙体保温系统技术规程》DBJ51/T002-2011和《烧结自保温空心砖和砌块墙体构造》DBJT20-60（川10J156）等相关技术规程进行设计、施工、验收。

三、非粘土烧结保温空心砖和砌块应符合国家标准GB26538-2011《烧结保温砖和保温砌块》的要求；在砌筑砌体时，空心砖和砌块的孔洞应位于水平方向，孔洞不应竖直向上。

四、在生产和应用非粘土烧结保温空心砖和砌块的过程中，应加强总结实践经验，待条件成熟后编制我省相应的技术规程。

附：论证委员会专家名单

湖北省工程建设专家委员会

二〇一二年十一月二十日