附件2：

| 工程建设强制性标准执行情况检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （房屋建筑工程-勘察专业） 项目名称 建设单位 （盖章） 联系人、电话 勘察单位 （盖章） 联系人、电话 设计单位 （盖章） 联系人、电话 审图单位 （盖章） 联系人、电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 现场及试验室工作执行强制性标准情况 |  | 1、钻探及取样质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、原位测试质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、室内试验质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、其他工作质量 |  |  |  |  |
| 2 | 编制技术文件执行强制性标准情况 |  | 1、勘察手段和勘察工作量是否合理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、岩土指标和承载力是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、场地类别和地震液化的判定是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、技术文件内容是否存在重要缺漏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、是否有其他文字、数据、图纸的错误 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、技术文件与原始资料是否吻合 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、技术文件是否进行施工图审查并按审查意见整改 |  |  |  |  |
| 3 | 勘察成果与实际情况的符合程度 |  | 1、地层分布 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、地下水位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、承载力和变形参数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、文件中其他重要结论 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 检查日期： |  |  |  |  |  |  |  |

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计--建筑专业）

项目名称

建设单位                      （盖章）    联系人、电话

勘察单位                      （盖章）    联系人、电话

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 总平面设计 |  | （1）建筑物及附属设施是否突出道路红线和用地红线， |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）建筑布置是否满足日照、规划、防火等规定的间距 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）道路布置是否满足通达、消防、无障碍等要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）各项技术经济指标是否满足相关规定 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设计 基本规定 |  | （1）阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处设置的防护栏杆是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）楼梯设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）外窗防护措施是否满足强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）无障碍设计实施范围及相应设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）建筑各部位的防水设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）材料选择是否满足环境污染控制、燃烧性能、安全性能、耐久性等方面的强制性标准 |  |  |  |  |
| 3 | 各类建筑设计 |  | （1）各类公共建筑使用安全及卫生规定等强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）各类居住建筑使用安全和卫生规定等强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）人防地下室相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 4 | 建筑防火设计 |  | （1）防火设计标准（建筑耐火等级、火灾危险性分类、建筑防火分类等） |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）总平面布置（防火间距、消防车道、建筑布置） |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）建筑防火分区、防烟分区划分 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）建筑防火构造 |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）安全疏散 |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）消防电梯 |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能设计 |  | 详建筑节能设计专项检查表 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计-结构专业）

项目名称

建设单位                      （盖章）    联系人、电话

勘察单位                      （盖章）    联系人、电话

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基基础设计 |  | 设计采用的地基参数是否符合经审查合格的勘察报告，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定；复合地基和桩基承载力检验要求是否符合规范要求 |  |  |  |  |
| 2 | 结构类型 |  | 是否采用了规范规定的结构类型 |  |  |  |  |
| 3 | 设计荷载 |  | 设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据 |  |  |  |  |
| 4 | 抗震设防类别和抗震设防标准 |  | 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果 |  |  |  |  |
| 5 | 建筑设计的规则性和结构体系 |  | 建筑设计规则性和结构体系是否符合GB50011等强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 6 | 结构材料 |  | 结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 7 | 地震作用和抗震验算 |  | 地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土构件的最小配筋率 |  | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定 |  |  |  |  |
| 9 | 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施 |  | 结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 10 | 砌体结构基本构造 |  | 砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定 |  |  |  |  |
| 11 | 多层砌体结构（含底部框架—抗震墙砌体房屋）的抗震措施 |  | 房屋的层数和总高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定；抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造及底部框架—抗震墙砌体房屋是否符合GB50011等强制性标准的规定 |  |  |  |  |
| 12 | 多、高层钢结构 |  | 多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定 |  |  |  |  |
| 13 | 超限高层建筑结构 |  | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计—给排水）

项目名称

建设单位                      （盖章）    联系人、电话

勘察单位                      （盖章）    联系人、电话

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 总平面设计 |  | （1）化粪池、检查井、阀门井、集水井等附属构筑物、室外消火栓、水泵接合器等附属设施和管线（除了基地内连接城市的管线）是否突出道路红线和用地红线。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）是否按GB50016-2006或GB50045-95（2005）要求设置室外消防给水系统。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）室外给水系统是否采取防水质污染措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）室外排水管道基础选择是否合理，必要时是否有加固措施，车行道下的检查井盖和井座是否有足够承载力和良好稳定性。 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑给水排水 |  | （1）管道布置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）水质与防水质污染是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）卫生设备与水封装置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）热水供应设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）污水处理设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）防噪声措施设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）雨水排水系统设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）游泳池与水上游乐池设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 3 | 各类给水排水设计 |  | （1）民用建筑节水强制性标准是否强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）建筑与小区雨水利用工程是否强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）人防地下室给水排水设计相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 4 | 建筑防火设计 |  | （1）消防给水规划设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）室外消防给水设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）室内消防给水设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）汽车库消防给水设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）固定灭火设施设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）消防水池与消防水泵房、高位水箱及接合器否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 6 | 固定灭火设施 |  | （1）火灾危险等级确定是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）系统选择是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）系统的组件及其设置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）喷头选型及布置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）管材及管道规格要求是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）设计流量是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）水源、水泵、高位水箱及接合器是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）控制方式设计是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）设计基本参数是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 7 | 建筑灭火器配置设计 |  | （1）灭火器的选择是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）灭火器的设置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）灭火器的配置是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）灭火器的配置设计计算是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 8 | 气体灭火系统 |  | （1）设计要求是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）系统组件是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）操作与控制是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）安全要求是否满足相关强制性标准 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计—电气专业）

项目名称

建设单位                      （盖章）    联系人、电话

勘察单位                      （盖章）    联系人、电话

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 供配电系统 |  | （1）负荷分级；一级负荷及一级负荷中特别重要负荷的供电措施； （2）备用电源与应急电源的关系、应急电源与正常电源的关系。 是否符合《供配电系统设计规范》GB50052-2009等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 2 | 变配电所 |  | （1）变电所的选址；变压器的选型；室内外配电装置的最小安全净距； （2）配电柜后通道出口设置； （3）变电所的防火要求（耐火等级、防火门的选择等）。 是否符合《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 3 | 低压配电 |  | （1）PEN导体的设置要求（a.在TN-C系统中，不应将PEN导体隔离，严禁将PEN线接入开关电器；b.装置外可导电部分严禁作为PEN导体的一部分）。 （2）配电室裸导体的高度、防护设置要求； （3）导体截面的选择；线路的短路保护、过负荷保护设置要求等。 是否符合《低压配电设计规范》GB50054-2011、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 4 | 电气照明 |  | （1）各有关场所的照明功率密度（LPD）值； （2）重要道路照明电源的供电要求等。 是否符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 5 | 建筑物防雷 |  | （1）防雷分类的划分； （2）等电位联结措施；单根用作防雷装置的钢筋或圆钢直径；接地装置的接地电阻值； （3）相应防雷措施（专设引下线数量及间距、电涌保护器SPD的设置与参数选取）、防雷击电磁脉冲（系统接地形式等）。 是否符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 6 | 接地及安全防护 |  | （1）TN-C-S、IT系统的接地要求；严禁保护接地的要求；接地导体材质的选择； （2）PEN导体的要求（装置外可导电部分严禁用作PEN导体。PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平）； （3）手持式电气设备的保护接地。 是否符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 7 | 火灾自动报警系统 |  | （1）消防用电负荷的分级、供电回路的专用、消防配电设备的明显标志、消防线路的敷设； （2）灯具等元器件的隔热、散热等防火保护措施； （3）消防应急灯（含地面疏散指示灯）的设置场所、照度要求、连续供电时间、安装间距、保护罩设置等； （4）火灾自动报警系统（含可燃气体报警）的设置场所、消防控制室的设置要求等。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 8 | 综合布线系统 |  | 当电缆从建筑物外面进入建筑物时，是否设有适配的信号线路浪涌保护器SPD，其设置是否符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 9 | 安全技术防范系统 |  | （1）系统监控中心的设置及其防护措施与通信手段等； （2）风险等级与防护级别的划分、系统功能设计、设备的配置等。 是否符合《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 10 | 住宅建筑 |  | 户配电箱的设计、安全用电措施、照明节电措施、安全疏散要求、防雷措施等。 是否符合《住宅建筑规范》GB50368 -2005、《住宅设计规范》GB50096–2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 11 | 人防工程 |  | （1）防空地下室内安装的设备选型、内部柴油电站的设置； （2）柴油电站的贮油间有否无关管线穿过； （3）各种箱体的安装等。 是否符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 12 | 电气节能设计 |  | 详电气节能设计专项检查表 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计—暖通专业）

项目名称

建设单位                      （盖章）    联系人、电话

勘察单位                      （盖章）    联系人、电话

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与方法 |  | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符 合 |  |
| 1 | 居住建筑节能设计 | （1）室内采暖计算温度是否满足相关规范的规定；（GB50368-2005） （2）当采用集中采暖、空调系统时是否设置了分室（户）温度调节、控制装置及分户热（冷）量计量或分摊设施；（JGJ134-2001） （3）不应采用直接电热式采暖设备和装置；（JGJ134-2001） （4）采用的空调、采暖冷热源设备是否满足相关的能效等级规定。（JGJ134-2001） |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共建筑节能设计 | （1）施工图设计是否对采暖空调房间进行了热负荷和逐项逐时的冷负荷计算；（GB50189-2005） （2）当采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源时是否符合相关规范的要求；（GB50189-2005） （3）采用的空调、采暖冷热源设备是否满足相关的能效等级规定。（GB50189-2005） |  |  |  |  |  |
| 3 | 采暖设计 | （1）围护结构的最小热阻是否符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （2）幼儿园的散热器是否暗装或设置了防护罩；（GB50019-2003） （3）有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所，是否由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀；（GB50019-2003） （4）地板辐射采暖加热管的材质和壁厚的选择是否符合相关规范要求；（GB50019-2003） （5）采用燃气红外线辐射采暖时，是否采取相应的防火防爆和通风换气等安全措施；（GB50019-2003） （6）低温加热电缆辐射采暖和低温电热膜辐射采暖的加热元件及其表面工作温度是否满足相关规范的要求，根据不同的使用条件，是否设置不同类型的温控装置，绝热层、龙骨等配件的选用是否满足建筑防火要求；（GB50019-2003） （7）采暖管道是否进行了热膨胀计算，当管道的自然补偿不能满足要求时，是否设置了补偿器。（GB50019-2003） |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风设计 | （1）机械送风系统进风口的位置，是符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （2）事故通风的通风机，是否分别在室内、外便于操作的地点设置了电器开关；（GB50019-2003） （3）可燃气体管道、可燃液体管道和电线、排水管道等，不得穿过风管的内腔，也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道，不应穿过通风机室；（GB50019-2003） （4）厨房排油烟的排烟口、排烟量是否满足相关规范的要求，是否采用支管无回流、竖井无泄漏的措施；（GB50096-1999） （5）无外窗的卫生间的排风是否符合相关规范要求。（GB50096-1999） |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调设计 | （1）建筑物室内人员所需最小新风量是否符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （2）空气调节系统的夏季冷负荷的确定是否符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （3）电动压缩式机组的总装机容量的选定是否符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （4）选择电动压缩机时，其制冷剂的选用是否符合相关规范的要求；（GB50019-2003） （5）水源热泵机组采用地下水为水源时，应采用闭式系统，是否采取了可靠的回灌措施；（GB50019-2003）、（GB50366-2005,2009年版） （6）空气调节系统的电加热器应与送风机连锁，其保护措施是否符合相关规范要求。（GB50019-2003） |  |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉房设计 | （1）当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，是否满足相关规范的要求；（GB50041-2008）、（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （2）燃气调压装置的设置位置是否符合相关规范的要求；（GB50041-2008）（3）蒸汽锅炉是否按规范要求设置了监测安全运行参数的指示仪表；（GB50041-2008） （4）燃油、燃气锅炉房是否设置了独立的送排风系统，其通风装置是否防爆，通风量是否满足相关规范的要求；（GB50041-2008）、（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （5）燃油、燃气锅炉房燃料的设置是否满足相关规范的要求；（GB50041-2008）、（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （6）锅炉房排放的污染物、噪声是否满足相关规范的要求。（GB50041-2008） |  |  |  |  |  |
| 7 | 防烟和排烟 | （1）防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室是否按规范要求设置了防烟设施；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （2）设置机械加压送风系统的场所，其加压送风量和余压值是否满足相关规范的要求；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （3）设置自然排烟设施的场所，其自然排烟口的净面积是否满足相关规范的要求；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （4）设置机械排烟设施的场所，其排烟量是否满足相关规范的要求；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （5）防排烟系统中的管道、风口及阀门是否满足相关规范的要求；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （6）地下汽车库是否按有关规范设置了机械排烟和机械送风系统，其排烟量和送风量是否满足相关规范的要求。（GB50067-97） |  |  |  |  |  |
| 8 | 采暖通风空调系统防火 | （1）含有容易起火或爆炸危险物质的房间，是否设有良好的自然通风或独立的机械排风设施，且其空气不应循环使用；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （2）通风、空调系统的风管上是否按相关规范的要求设置了防火阀；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （3）位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁是否采取了防火保护措施；（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） （4）防烟、排烟、采暖、通风和空调系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙是否采取了防火封堵措施。（GB50016-2006）、（GB50045-95,2005年版） |  |  |  |  |  |
| 9 | 室内燃气设计 | （1）住宅应使用符合城镇燃气质量标准的可燃气体；（GB50368-2005） （2）住宅内管道燃气的供气压力不应高于0.2MPa；（GB50368-2005）、（GB50028-2006） （3）住宅内各类用气设备应使用低压燃气，其入口压力必须控制在设备的允许压力波动范围内；（GB50368-2005） （4）套内的燃气设备应设置在厨房或与厨房相连的阳台内；（GB50368-2005） （5）住宅的地下室、半地下室内严禁设置液化石油气用气设备、管道和气瓶。十层及十层以上住宅内不得使用瓶装液化石油气；（GB50368-2005） （6）住宅的地下室、半地下室内设置人工煤气、天然气用气设备时，必须采取安全措施；（GB50368-2005）、（GB50028-2006） （7）住宅内燃气管道不得敷设在卧室、暖气沟、排烟道、垃圾道和电梯井内；（GB50368-2005）、（GB50028-2006） （8）住宅内设置的燃气设备和管道，应满足与电气设备和相邻管道的净距要求；（GB50368-2005）、（GB50028-2006） （9）住宅内各类用气设备的排烟措施是否符合相关规范要求。（GB50368-2005） （10）商业用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，其防护、、报警、通风等措施是否满足相关规范的要求；（GB50028-2006） （11）商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷（温）水机组的安全技术措施是否满足相关规范的要求。（GB50028-2006） |  |  |  |  |  |
| 结果统计 |  |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：