附件3：

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政公用工程）

| 项目名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项 目 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构型式 |  | 1、□砖混 2、□钢筋混凝土 3、□钢结构 4、其他（ ） |  |  | 规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑高度（m） |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计完成时间 |  |  |  | 施工图审查批准时间及批准书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程形象进度 |  | 1、□已施工至 层；2、□结构已封顶；3、□已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、道路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与方法 |  |  | 评价 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 |  |  |  | 不符合 |  |  |
| 1 | 设计内容 | 道路设计说明，道路区域布置图、道路平面图、道路平曲线表、道路逐桩坐标图、道路标准横断面图、道路纵断面图、道路基础处理大样图、道路平面结构图、道路土方横断面图、道路土方总量计算表、交叉口竖向设计图、人行道铺装大样图、道路无障碍设计大样图、道路主要工程数量表、材料选用设计中是否做到经济合理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计依据，设计原则，设计数据，设计结果是否合理可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计质量 | 制图是否能按照规定的设计深度和标准，专业会签或图面质量是否符合要求，是否正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、桥梁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荷载标准 | 车辆荷载、人群荷载及其它可变荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构安全等级 | 是否符合公路桥规<JTGD60-2004>1.0.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地震作用 | 地震动峰值加速度取值及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计洪水频率 | 是否符合城市桥梁设计准则（CJJ11-93）2.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防撞击 | 防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只车辆撞击 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全带 宽度 | 立体交叉的下穿道路与紧靠墩台的宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 桥上管线 | 不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa的燃气管道，电压大于10kv的电力管线及其它可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥下管线 | 工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的安全防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 跨线桥下构筑物 | 严禁存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品的工厂、仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基础埋置深度 | 是否满足桥规及防洪、防撞击要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础设计 | 承载力、稳定是否依据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度等级及布置是否符合桥规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料 | 各种强度取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 承载能力 | 荷载组合设计值及重要性系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 抗裂验算 | 正截面及斜截面抗裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 砼构件构造 | 保护层、配筯率、预应力梁箍筯设置、预制构件吊环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢结构 | 钢材容许应力及重要性系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 抗震 | 抗震等级、场地类别、地震力计算及抗震构造措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 人行天桥 | 挠度、自振频率、栏杆水平力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 新技术、新材料 | 设计文件中采用的新技术（含新结构桥型）新材料可能影响建设工程质量和安全又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告并经省、部级有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |