| 附件4： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北省建筑工程抗震设防质量检查表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 勘察单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工图审查机构 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项 目 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 结构型式 |  | 1、□砖混 2、□钢筋混凝土 3、□钢结构 4、其他（ ） | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| 建筑高度（m） |  |  | 层 数 |  |  |  |
| 设计完成时间 |  |  | 施工图审查批准时间及批准书编号 |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 工程形象进度 |  | 1、□已施工至 层；2、□结构已封顶；3、□已竣工 |  |  |  |  |
| 勘 察 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 重 点 |  |  |  | 存在的问题 | 评 价 | 得 分 |
| 有无重大勘察变更 |  | 1、有无重大设计变更，变更后的勘察报告是否经审查批准 |  |  | □符合 5' □基本符合 2' □不符合 0' |  |
| 场地抗震勘察质量 | 勘察工作质量 | 1、钻孔、取样和原位测试的数量、位置和深度 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、波速测试方法 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 1' |  |
|  |  | 3、液化土层中标贯试验的数量 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 2' |  |
|  |  | 4、不利地段的勘察 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 3' |  |
|  | 勘察报告质量 | 5、场地类别划分的准确性 |  |  | □符合 5' □基本符合 2' □不符合 0' |  |
|  |  | 6、液化评价的准确性 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
|  |  | 7、边坡地震稳定性评价的合理性 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 1' |  |
|  |  | 8、供时程分析用的土层参数的可靠性 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 2' |  |
|  |  | 9、对液化地基和不利地段的地基基础设计建议的合理性 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 3' |  |
| 设 计 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 重 点 |  |  |  | 存在的问题 | 评 价 | 得 分 |
| 有无重大设计变更 |  | 1、有无重大设计变更，是否经施工图审查批准 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
| 抗震设防标准 |  | 1、抗震设防烈度应按国家颁布的文件和图件执行 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、抗震设防类别应符合国家标准 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、地震作用和抗震措施，包括抗震等级和构造不得低于国家标准的要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、建设单位不得明示或暗示勘察设计单位降低抗震质量要求 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
| 地基基础抗震质量 | 基础选型和地基处理 | 1、是否依据勘察成果 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、有液化土层的地基，基础选型、埋深和布置是否合理 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、液化地基的处理方案、处理深度和检测结果是否正确 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  | 承载力 | 4、天然地基承载力验算时，是否按抗震规范要求调整地基承载力 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 5、桩基验算时，是否按规范要求调整单桩承载力 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 6、液化土中的桩基承载力，是否满足抗震要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  | 地基与边坡稳定性 | 7、倾斜场地液化的抗滑动验算、抗滑动措施和结构抗裂措施 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 8、对可能发生地震滑移的边坡，是否按勘察成果进行处理 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  | 构造 | 9、液化土中桩基的配筋范围和构造是否满足抗震要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 建筑方案和结构布置 | 建筑方案和布置 | 1、是否符合规则性要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、一般不规则时是否按规范采取加强措施 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、特别不规则时是否采取比规范要求更强的有效措施 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 建筑方案和结构布置 | 结构体系 | 4、结构应设计成双向抗侧力体系，同一楼层不应采用不同结构材料混合承重的抗侧力体系 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 5、复杂结构应有合理的地震作用传递途径 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 6、应采取措施防止局部构件的地震破坏导致整个结构丧失对重力的承载力 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 7、对抗震薄弱部位的判断和措施是否合理 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 结构抗震计算 | 基本计算参数 | 1、设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别正确 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、计算模型和主要荷载取值 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  | 计算结果分析判断 | 3、关键部位计算机输出结果的判断和不当结果的处理 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、人工计算的假定、公式和分项系数 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 5、设计说明、施工图与计算结果相符的程度 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 混凝土结构抗震计算和构造 |  | 1、抗震等级 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、结构总地震剪力系数 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、关键部位框架梁柱和剪力墙的构造做法 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、带转换层、带加强层、错层、多塔和连体结构中，关键部位的构造做法 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 多层砌体结构抗震计算和构造 |  | 1、房屋总高度和层数应在规定的限值之内 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、关键墙段的抗震承载力应满足要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、构造柱、圈梁设置的数量、位置和构造做法 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、预制板的支承长度、楼板与墙体的连接构造 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 底部框架砌体结构抗震计算和构造 |  | 1、房屋总高度和层数、底部框架的层数应在规定的限值之内 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、上下楼层的侧向刚度比和墙体布置应符合规定 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、底部混凝土结构的抗震等级 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、托墙梁和过渡层的构造做法 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 钢结构抗震计算和构造 |  | 1、是否以12层为界区分计算和构造要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、钢框架-支撑结构中，框架承担的地震作用 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 钢结构抗震计算和构造 |  | 3、关键部位构件的长细比和板件的宽厚比 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、梁柱节点的构造做法和柱脚构造 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 非结构的抗震构造 |  | 1、非结构对结构整体刚度的影响，应在计算分析中予以考虑 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、填充墙、女儿墙、隔墙和其他非结构构件与主体结构的拉结措施 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、设备管道在墙体和楼盖的洞口应有相应的加强措施 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 超限设计的建筑工程 |  | 1、超限高层建筑工程是否在初步设计阶段申报抗震设防专项审查 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
|  |  | 2、抗震专项审查意见是否符合《超限高层建筑工程抗震设防审查技术要点》的要求 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 3、超限高层建筑工程是否执行了抗震设防专项审查意见 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 4、施工图审查机构是否检查了抗震设防专项审查意见的落实情况 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
|  |  | 5、其他超规范、规程设计的建筑工程，是否按《建筑工程勘察设计管理条例》第29条规定，经省级以上人民政府有关部门组织的建设工程技术委员会审定 |  |  | □符合 1' □基本符合0.5' □不符合 0' |  |
| 施工情况 |  | 按施工图和相关规范标准进行施工 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
| 监理情况 |  | 按施工图和相关规范标准进行监理 |  |  | □符合 3' □基本符合 1' □不符合 0' |  |
| 检 查 得 分 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  |  |  | 日 期： |  |