附表2-3

公共建筑节能施工、监理检查表

项目名称

项目地址

施工单位                                （盖单）

联系人、电话

监理单位                                （盖单）

联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  |  | 评 价 | 分值 | 检查标准 | 评 价 | 分值 |
| 1 | 单位资质及人员配备 | 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位 |  |  | □符合 | 4 | 严格对分包单位的资质及人员资格进行核查 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 2 | 方案编写及执行情况 | 编制建筑节能施工方案，并严格进行 |  |  | □符合 | 4 | 针对工程特点编制建筑节能监理实施细则并严格执行 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 3 | 保温材料现场管理情况 | 保温材料综合台账内容齐全。进场保温材料报监理单位认可后使用 |  |  | □符合 | 2 | 严格实施见证取样制度，质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全 | □符合 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 4 | 外墙（包括 非透明 幕墙） |  | 主要材料 | 保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符 | □符合 | 3 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、合格证、复试报告 | □符合 | 2 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  | 墙面保温层（幕墙）施工 | 外墙保温墙体按设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 6 |  |  | 基层、界面、抹面层等施工 | 外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 7 |  |  | 细部结点 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑出梁或板的保温细部做法按照设计要求施工并符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 8 | 屋面 |  | 主要材料 | 屋面保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | 屋面保温、隔热材料及粘结剂进场记录、复试报告、配合比试验报告齐全 | □符合 | 1 |  | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 9 |  |  | 屋面施工 | 屋面保温、隔热材料按设计要求敷设并符合《屋面工程质量验收规范GB50207-2002等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 10 | 外窗 |  | 主要材质 | 外窗的规格、性能要求与设计文件相符，外窗进场验收记录、合格证、复试报告齐全 | □符合 | 1 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 11 |  |  | 外窗安装 | 外窗符合设计要求及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等有关规定 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 12 | 架 空 楼 板 |  | 主要材料 | 保温、隔热材料与设计文件要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  | 保温、隔热材料进场验收记录、合格证、复试报告齐全 | □符合 | 2 |  | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 13 |  |  | 楼板保温施工 | 保温、隔热材料按设计要求施工并符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002等 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
| 14 | 暖 通 |  | 主要材料 | 暖气片、集中空调、节水器具与设计文件相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
| 15 |  |  | 控制 | 采暖系统分层、室内控温调节装置与规范相符 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 16 |  |  | 保温 | 采暖空调风、水管道应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002等有关规定 | □符合 | 3 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 17 | 电 气 照 明 |  | 主要材料 | 应急照明控制、水泵、风机、高效灯具、镇流器等与设计要求相符 | □符合 | 2 | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合，有整改通知并复查 | □符合 | 3 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 18 |  |  | 用电计量 | 锅炉房动力用电、水泵用电、和照明用电应符合规范要求，分别计量 | □符合 | 2 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 19 |  |  | 照明控制 | 照明的高效光源、高效灯具和节能控制措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  |  |  |
| 20 |  |  | 设备控制 | 水泵、风机等设备的节能措施应符合设计要求 | □符合 | 1 | 按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知并复查 | □符合 | 1 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |
| 21 | 施工现场节能信息公示 |  |  |  | □符合 | 2 | 对施工现场节能信息公示进行了监理 | □符合 | 2 |
|  |  |  |  |  | □不符合 | 0 |  | □不符合 | 0 |

说明：1、本表满分值100分

2、得分≥80，即为达标。

3、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人                                       日期