2014年度湖北省施工图调审中建筑专业常见问题

一、审图机构发出的《审查意见书》、《审查意见表》不够规范严谨，主要表现在：无封面、无审查人/复核人签名、无日期、无审图章和注册师章。

二、审图机构漏审强条、规范问题突出，尤其对《住宅设计规范》GB50096-2011、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010现行3本规范中相关强制性条文漏审严重。

三、审图机构节能设计审查质量较差，譬如，节能设计的设计依据定义错误、节能设计文件中的K值、D值等设计参数相互矛盾不一致等。

四、审图机构对《无障碍设计规范》GB50763-2012执行不重视，审查把关不严。

五、相当一部分项目的施工图设计文件深度不足、设计质量甚忧，设计单位质量管理薄弱，内部三级校审程序形同虚设。

六、现行规范及标准图集未能及时更新，导致很多设计图纸使用过期规范、图集进行设计，审查机构亦按其进行审查。