不停产检修与处理烟囱的裂缝

宜昌棉纺厂锅炉房烟囱高45米。在其35米处以上出现了四道水平裂缝，裂缝大者为80mm小者为8mm，要求学会分析出现裂缝的原因并保证在不停产的情况下进行维修。为什么要不停产检修，原因很简单，停产一天损失20万元的产值。学会与有关单位协作，派人到现场进行了调查，对裂缝产生的原因作了科学的分析论证，提出了咨询报告。按照这一报告组织了施工力量进行施工，用了一个月时间就全部完成了加固任务。处理后的烟囱经厂方验收不仅保证正常使用，并经历了雷雨季节的考验，质量是过得硬的。